FORMULARZ OFERTY

/pieczęć  firmy/

Firma:...............................................................................................................................

z siedzibą:..............................................ul:.......................................................................

tel......................................................................fax...........................................................

NIP.................................................................   Regon......................................................

Bank oraz  numer rachunku bankowego:.....………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  realizowane w trybie rozeznania rynku, zgłaszamy Swoją ofertę na: „Dostawę łóżek rehabilitacyjnych z materacami" dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu.

| Rodzaj | Ilość sztuk około* | Cena jednostkowa brutto | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko rehabilitacyjne - fabrycznie nowe z obudową drewnianą w jasnym kolorze, o wymiarach leża 90x200cm (wymiary zewnętrzne obudowy: 105x214cm) wyposażone w: - obrotowe koła jezdne z blokadą, - 4 regulowane poręcze boczne drewniane, - wysięgnik z uchwytem, - leże wykonane z płaskowników metalowych pokrytych lakierem proszkowym, - możliwość ustawienia wysokości leża od 20 do 60cm od poziomu podłogi, - leże czterodzielne – trzy segmenty ruchome, - pozycja leża ustawiana za pomocą pilota kontrolnego, - siłowniki elektryczne umieszczone w szczytach łóżka, umożliwiające regulację unoszenia wezgłowia i części nożnej, - materac piankowy w pokrowcu ściągalnym, zmywalnym, chroniącym przed przenikaniem bakterii i roztoczy, o wymiarach 90x200cm i grubości 12cm, - obciążenie minimum 180kg. | 15 |  |  |

*Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi i w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu  w zakresie objętym ofertą Wykonawcy.

Cena jednostkowa łóżka z materacem brutto wynosi:  ........................................

Słownie : ................................................................................................

Warunki dostawy:

- a)  dostawa do magazynu Zamawiającego, Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136 /transportem  na koszt Dostawcy/,

- b) dostawa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym nie później niż do 21.12.2012r. w godzinach od 7.00 do 14.00,

- c)  dostawa w cenie brutto określonej przez Dostawcę  zgodnie ze złożoną ofertą,

- d)  zapłata za dostawę przelewem po otrzymaniu faktury, nie później niż do 31.12.2012r.

W przypadku uzyskania zamówienia w wyniku zapytania ofertowego zobowiązujemy się do zawarcia umowy.

Osobą mającą pełnomocnictwo do podejmowania czynności po naszej stronie i podpisania umowy jest ..............................................................................................

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

data: .........................	                        W imieniu Dostawcy ofertę podpisał:  ............................................