SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZEGO

o wartości netto poniżej 30 000 EURO

„Dostawy oleju opałowego lekkiego”

CPV 09135100-5

1.  INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM:

Powiat Nowotarski

ul. Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

NIP 735-21-75-044

ODBIORCA

| Nazwa: | Dom Pomocy Społecznej „Smrek” |
| --- | --- |
| Adres: | Zaskale ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary |
| Numer telefonu: | (0-18) 26 61 260 |
| Numer faksu: | (0-18) 26 61 280 |
| Adres e-mail: | dpssmrek@nowotarski.pl |
| Strona internetowa: | www.dpssmrek.nowotarski.pl |
| Godziny pracy obsługi biurowej: | 7:30 – 15:00 |

Wrzesień 2017r.

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

Wartość zamówienia publicznego netto niższa od 30 000 EURO.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ 2. Przedmiot i terminy wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r., spełniającego wymagania określone w PN-C 96024:2011 do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

- Dostarczany olej opałowy musi spełniać następujące parametry:

    - Wartość opałowa (minimalna) - 42,6 MJ/kg

    - Temperatura zapłonu (minimalna) - 56°C

    - Zawartość siarki (maksymalna) - 0,2 % (m/m)

    - Temperatura płynięcia (maksymalna) - -20°C

    - Gęstość maksymalna w temperaturze 15°C - 860 kg/m³

- Planowana, łączna ilość dostaw oleju opałowego wynosi ok. 26 m³. Jest to ilość szacunkowa. Ostateczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależeć od poziomu cen w ciągu roku i limitu środków finansowych, który zostanie określony w umowie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w oparciu o rzeczywiste potrzeby Zamawiającego.

- Planowane terminy i wielkości dostaw:

| Przybliżony miesiąc dostawy: | Ilość m3 około: |
| --- | --- |
| Październik | 9 |
| Listopad | 8 |
| Grudzień | 9 |

- Zamawiający zastrzega sobie możliwe zmiany ilości i terminów dostaw wg potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji do zawartej umowy prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanego oleju opałowego:

a) zmniejszenia ilości dostaw o 20% wartości netto - w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych („łagodnej” zimy),

b) zwiększenia zamówienia o 20% wartości netto – w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych („ostrej” zimy),

gdyż na faktyczne zapotrzebowanie (zużycie oleju) mają bezpośredni wpływ czynniki atmosferyczne.

- Zmiana ilości dostarczonego oleju opałowego nie wpłynie na dodatkowe skutki finansowe                 i prawne dla Zamawiającego, poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy oraz ilością zamówionego i otrzymanego oleju opałowego z zachowaniem współczynnika korygującego dla zamówienia głównego.

- Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę do każdej dostarczonej partii oleju opałowego certyfikatu (świadectwa) jakości. Certyfikat (świadectwo) jakości, musi określać rzeczywiste parametry fizyko - chemiczne dostarczonej partii oleju opałowego w odniesieniu do wymagań określonych w PN-C-96024:2011. Certyfikat (świadectwo) ma być wystawiony przez producenta oleju opałowego lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy, a w odniesieniu do oleju opałowego dostarczanego ze składu materiałowego znajdującego się poza terenem Polski jako dokument równoważny certyfikatowi (świadectwu) jakości, wystawionemu przez laboratorium producenta, traktowana będzie "Deklaracja zgodności wyrobu" wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 45014:2000 zawierającą dane określone w PN-C-96024:2011.

- Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy, Wykonawca przekaże Odbiorcy kartę charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.)

- Olej opałowy należy dostarczać cysternami samochodowymi zgodnie z wymaganiami normy PN-91/C-04024, wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem”                    w jednostkach miary – m3.

- Olej opałowy lekki należy dostarczać z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.

- Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko.

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. "Projekt umowy", stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ"

- Dostawa oleju opałowego lekkiego będzie odbywać się sukcesywnie,  w miarę potrzeby Odbiorcy, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Odbiorcę, określającego ilość i termin dostawy.

- Olej musi być dostarczany do kotłowni Odbiorcy w dni robocze w godzinach 8°°– 14°°.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Odbiorcę.

- Miejsce dostawy:  Dom Pomocy Społecznej „Smrek”  w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, magazyn paliw płynnych.

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

  - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi;

  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Sposób obliczenia ceny:

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone w SIWZ.

- Cena ofertowa musi określać:

a)	kwotę wynagrodzenia za 1 m³ netto;

b)  kwotę wynagrodzenia za 1 m³ brutto;

c)	kwotę wynagrodzenia za całość zamówienia netto;

d)	kwotę wynagrodzenia za całość zamówienia brutto;

e)  współczynnik korygujący

musi wynikać to z wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. być zgodna notowaniem giełdowym cen 1m³ oleju opałowego w rafinerii producenta obowiązującej w dniu 07.09.2017 r. o godz. 12:00 z podaniem nazwy producenta i współczynnika korygującego wartość dostawy [W] oraz jej ilości (26 m³).

- Złożona oferta cenowa musi zawierać wszystkie koszty (olej opałowy, transport, dostawa, podatki, ubezpieczenia)  związane z zakupem i transportem oleju oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego a podany współczynnik korygujący dostawy jest niezmienny przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT na oferowane artykuły. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki VAT niezgodnej  z obowiązującymi przepisami,  spowoduje odrzucenie oferty.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

- W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.

- Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony formularz cenowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do SIWZ,

- stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),

ROZDZIAŁ 3. Umowa

- Wybrany Wykonawca ma obowiązek zgłosić się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 2, który zawiera wzór umowy.

Wykaz  załączników do specyfikacji zamówienia publicznego:

Zał. nr 1. Formularz oferty

Zał. nr 2. Wzór umowy.

Zał. nr 3. Oświadczenie o spełnieniu  przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu